重庆果园保税物流中心（B型）一期项目柴油发电机组招标答疑

各投标单位：

收到部分应标单位的质疑函和质疑问题，本着公平、公正的原则，现统一回复如下：

- 关于品牌：

基于对品牌的知名度和认可度，业主从众多品牌中选择了招标设备的品牌范围，各应

标人可按如下原则进行选择配置。

- 关于发动机：

应标人可在发动机招标品牌范围内根据自己公司长期组装及优化配置经验，选择1~3

个品牌中，满足设计参数要求、质量可靠、性能较好的产品型号，并详细说明配置理由，以最终招标人比选为准。

- 关于发电机：

斯坦福因产地的原因造成的差异，应标人可根据自己公司长期组装及优化配置经验，

选择满足设计参数要求、质量可靠、性能较好的产品型号，并详细说明配置理由，以最终招标人比选为准。

- 关于控制柜、开关柜：

根据设计图纸要求控制柜和出线开关柜（3200A/3P）由厂家成套提供，出线开关柜采

用母线槽与机组连接，应标单位提供的发电机组平面布置图内应合理布置安装（附开关柜成套配置系统图，开关满足设计参数，选择国产性能较好品牌）。

特此说明

中机中联工程有限公司

2019年4月10日